## Sheet1
操作引导 | 引导文本 | 手部提示 | 虚拟交互Enter | 交互内容Enter | 虚拟交互Exit | 交互内容Exit | 动画 | 配音脚本名称 | 配音脚本内容
实验准备 | 准备紫外可见光光度计及相关试剂 | 双手准备动作 | 进入实验室 | 打开实验室的门，走向实验台 | 实验室环境展示 | 实验室环境和紫外可见光光度计全景 | 环境展示动画 | 实验介绍 | 本次实验我们将使用紫外可见光光度计测定溶液的吸光度，从而确定溶液中目标物质的浓度。
开机 | 打开紫外可见光光度计电源 | 右手指向电源按钮 | 按下电源按钮 | 仪器开始启动，显示屏亮起 | 电源指示灯亮起 | 仪器进入预热状态 | 设备启动动画 | 设备启动说明 | 首先，我们需要打开紫外可见光光度计的电源，并等待仪器预热20分钟，确保测量结果的准确性。
仪器预热 | 等待仪器预热约20分钟 | 双手交叉等待姿势 | 时间流逝 | 时钟指针快速转动 | 预热完成提示 | 仪器显示预热完成 | 时间流逝动画 | 预热过程说明 | 仪器预热是必要的步骤，这能确保光源稳定，获得准确的测量结果。
基线校正 | 进行基线校正 | 左手拿比色皿，右手操作 | 放入装有参比溶液的比色皿 | 将装有参比溶液（通常是空白溶剂）的比色皿放入样品池 | 按下基线校正按钮 | 显示屏显示基线校正完成 | 基线校正动画 | 基线校正说明 | 接下来进行基线校正，我们将参比溶液（通常是实验中使用的溶剂）放入比色皿中，再将比色皿放入样品池，按下基线校正按钮。这一步能消除溶剂和比色皿对测量的影响。
准备标准溶液 | 准备不同浓度的标准溶液 | 双手拿取试管和移液器 | 取用试剂 | 使用移液器量取不同体积的标准溶液，配制成不同浓度的标准系列 | 标准溶液准备完成 | 摆放一系列不同浓度的标准溶液 | 配制溶液动画 | 标准溶液准备 | 现在我们需要准备一系列已知浓度的标准溶液，用于绘制标准曲线。通常需要5-7个不同浓度点，浓度范围要覆盖待测样品的可能浓度。
测量标准溶液 | 测量标准溶液的吸光度 | 右手拿比色皿 | 将标准溶液放入比色皿 | 依次将不同浓度的标准溶液放入比色皿，并放入样品池 | 读取吸光度值 | 记录显示屏上的吸光度数值 | 测量读数动画 | 标准溶液测量 | 依次测量各个标准溶液的吸光度。每次测量前需要用纸巾擦拭比色皿外壁，确保没有指纹或水滴，防止影响光路。
绘制标准曲线 | 根据测量结果绘制标准曲线 | 双手操作电脑 | 输入数据到软件 | 将浓度和对应的吸光度数据输入到分析软件中 | 生成标准曲线 | 显示屏上展示浓度-吸光度的标准曲线 | 曲线绘制动画 | 标准曲线制作 | 根据测得的吸光度值和已知的浓度值，我们可以绘制标准曲线。理想情况下，在测定范围内，浓度与吸光度呈线性关系，符合朗伯-比尔定律。
准备样品 | 准备待测样品溶液 | 左手拿样品瓶，右手操作 | 处理样品 | 将样品按照实验要求进行必要的稀释或预处理 | 样品准备完成 | 展示处理好的样品溶液 | 样品准备动画 | 样品处理说明 | 接下来我们处理待测样品。根据样品的估计浓度，可能需要进行适当稀释，确保其吸光度值落在标准曲线的线性范围内。
测量样品 | 测量样品溶液的吸光度 | 右手持比色皿 | 将样品溶液放入比色皿 | 将装有样品溶液的比色皿放入样品池 | 读取样品吸光度 | 记录显示屏上的样品吸光度值 | 样品测量动画 | 样品测量说明 | 按照与标准溶液相同的操作步骤，测量样品溶液的吸光度。为确保准确性，可以重复测量2-3次，取平均值。
计算结果 | 根据标准曲线计算样品浓度 | 双手操作计算器或电脑 | 输入吸光度值 | 将样品的吸光度值代入标准曲线方程 | 得出浓度结果 | 显示计算得出的样品浓度值 | 计算过程动画 | 结果计算说明 | 根据样品的吸光度值，从标准曲线上查找或计算出对应的浓度值。如果样品进行了稀释，还需要乘以相应的稀释倍数。
关机清理 | 关闭仪器并清理实验区域 | 右手指向电源按钮 | 按下关机按钮 | 仪器显示屏逐渐熄灭 | 清理实验台 | 整理比色皿和试剂，清洁实验台面 | 关机清理动画 | 实验结束操作 | 实验完成后，我们需要关闭紫外可见光光度计，清洗所有使用过的比色皿和器材，整理实验台面，确保实验室环境整洁。
数据分析 | 分析实验数据和结果 | 双手操作记录本或电脑 | 记录实验数据 | 将实验过程和结果详细记录在实验报告中 | 完成实验报告 | 展示完整的实验报告 | 数据分析动画 | 实验总结 | 最后，我们需要分析实验结果，讨论可能的误差来源，总结实验中的关键点和注意事项，完成实验报告。