## Sheet1
实验步骤(FlowGraph)实验逻辑部分 | 实验动作(EventName)具体动作事件 | 引导文本(阶段文案 UI引导提示) | 手部提示（当前需要点击的物品名称） | 虚拟交互Enter(进入事件时进行的Event名称) | 交互内容Enter(进入事件时进行的Event内容) | 虚拟交互Exit(离开事件时进行的Event名称) | 交互内容Exit(离开事件时进行的Event名内容) | 配音脚本名称(进入事件时播放的音频名称) | 配音脚本内容(进入事件时播放的音频文案内容) | 镜头timeline名称 | 镜头timeline内容 | 物体timeline名称 | 物体timeline内容
了解实验内容 | 了解实验目的及意义 | 本实验将带你了解紫外可见光分光仪的基本原理及操作流程，掌握吸光度测量方法。 | 紫外可见光分光仪 | 介绍实验目的 | 讲解实验目的和意义 |  |  | 实验目的配音 | 欢迎来到紫外可见光分光仪测量实验课程，本课程将带你了解仪器的使用方法及实验流程。 | 介绍实验_镜头 | 镜头从当前点位平移至仪器正前方，缓慢环绕仪器一周后返回初始点位。
全部实验设备观看 | 检查器具齐全 | 请检查实验桌上所有器具是否齐全。 | 实验桌 | 检查器具 | 检查实验桌上器具 |  |  | 检查器具配音 | 请同学们确认实验桌上所有实验器具是否齐全。 | 检查器具_镜头 | 镜头从当前点位平移至实验桌上方，俯视所有器具后返回初始点位。
带上手套 | 佩戴一次性试验手套 | 请佩戴一次性试验手套，保护双手。 | 一次性试验手套 | 佩戴手套 | 实验人员佩戴一次性试验手套 |  |  | 佩戴手套配音 | 请同学们佩戴好一次性试验手套，注意实验安全。 | 佩戴手套_镜头 | 镜头聚焦到手套，跟随手部动作穿戴手套后返回初始点位。 | 佩戴手套_动作 | 手部拿起手套，穿戴至双手，过程用时3秒。
检查紫外可见光分光仪 | 检查仪器外观 | 请检查紫外可见光分光仪外观是否完好。 | 紫外可见光分光仪 | 检查外观 | 实验人员检查仪器外观 |  |  | 检查外观配音 | 请同学们仔细检查紫外可见光分光仪的外观是否有损坏。 | 检查外观_镜头 | 镜头平移至分光仪前，环绕一周后返回初始点位。
检查紫外可见光分光仪 | 检查仪器电源 | 请检查紫外可见光分光仪电源是否插好。 | 电源线 | 检查电源 | 实验人员检查电源线连接情况 |  |  | 检查电源配音 | 请同学们确认分光仪的电源线已正确连接。 | 检查电源_镜头 | 镜头聚焦电源线，平移至插座后返回。
检查紫外可见光分光仪 | 检查仪器样品室 | 请打开分光仪样品室盖并观察内部。 | 紫外可见光分光仪 | 检查样品室 | 实验人员打开样品室盖并检查 |  |  | 检查样品室配音 | 请同学们仔细检查分光仪样品室是否清洁完好。 | 检查样品室_镜头 | 镜头平移至样品室，等待物体timeline完成后返回。 | 样品室_开盖 | 样品室盖子向上旋转90°，停留1秒后复位。
设置紫外可见光分光仪 | 连接仪器电源 | 请将电源线插入分光仪电源接口。 | 电源线 | 连接电源 | 实验人员插入电源线 |  |  | 连接电源配音 | 请同学们将电源线插入分光仪电源接口，确保供电正常。 | 连接电源_镜头 | 镜头聚焦电源接口，跟随插入动作后返回。 | 电源线_插入 | 电源线从桌面移动到分光仪电源口，插入动作用时2秒。
设置紫外可见光分光仪 | 按下电源按钮 | 请按下分光仪电源按钮。 | 紫外可见光分光仪 | 按下电源按钮 | 实验人员按下分光仪电源按钮 |  |  | 按下电源按钮配音 | 请同学们按下分光仪的电源按钮，启动仪器。 | 按下电源按钮_镜头 | 镜头聚焦电源按钮，跟随手部动作按下后返回。 | 电源按钮_按下 | 手指按下电源按钮，按钮下压1秒后复位。
设置紫外可见光分光仪 | 按下吸光度按钮 | 请按下分光仪吸光度按钮。 | 紫外可见光分光仪 | 按下吸光度按钮 | 实验人员按下吸光度按钮 |  |  | 按下吸光度按钮配音 | 请同学们按下分光仪的吸光度按钮，准备测量。 | 按下吸光度按钮_镜头 | 镜头聚焦吸光度按钮，跟随手部动作按下后返回。 | 吸光度按钮_按下 | 手指按下吸光度按钮，按钮下压1秒后复位。
设置紫外可见光分光仪 | 设置波长值 | 请设置分光仪的波长值。 | 紫外可见光分光仪 | 设置波长 | 实验人员旋转旋钮设置波长 |  |  | 设置波长配音 | 请同学们根据实验要求设置分光仪的波长值。 | 设置波长_镜头 | 镜头聚焦波长旋钮，跟随旋转动作后返回。 | 波长旋钮_旋转 | 旋钮顺时针旋转至指定刻度，用时2秒。
准备开始实验 | 打开样品室 | 请打开分光仪样品室盖。 | 紫外可见光分光仪 | 打开样品室 | 实验人员打开样品室盖 |  |  | 打开样品室配音 | 请同学们打开分光仪的样品室盖，为放入比色皿做准备。 | 打开样品室_镜头 | 镜头聚焦样品室，跟随开盖动作后返回。 | 样品室_开盖 | 样品室盖子向上旋转90°，停留1秒后复位。
放入参比溶液 | 放入参比溶液1 | 请将参比溶液1放入样品室。 | 比色皿1 | 放入比色皿1 | 实验人员将比色皿1放入样品室 |  |  | 放入比色皿1配音 | 请同学们将参比溶液1放入分光仪样品室。 | 放入比色皿1_镜头 | 镜头聚焦比色皿1，跟随移动动作后返回。 | 比色皿1_移动 | 比色皿1从桌面移动到样品室，用时2秒。
放入参比溶液 | 放入参比溶液2 | 请将参比溶液2放入样品室。 | 比色皿2 | 放入比色皿2 | 实验人员将比色皿2放入样品室 |  |  | 放入比色皿2配音 | 请同学们将参比溶液2放入分光仪样品室。 | 放入比色皿2_镜头 | 镜头聚焦比色皿2，跟随移动动作后返回。 | 比色皿2_移动 | 比色皿2从桌面移动到样品室，用时2秒。
放入参比溶液 | 放入参比溶液3 | 请将参比溶液3放入样品室。 | 比色皿3 | 放入比色皿3 | 实验人员将比色皿3放入样品室 |  |  | 放入比色皿3配音 | 请同学们将参比溶液3放入分光仪样品室。 | 放入比色皿3_镜头 | 镜头聚焦比色皿3，跟随移动动作后返回。 | 比色皿3_移动 | 比色皿3从桌面移动到样品室，用时2秒。
准备启动紫外可见光分光仪 | 关闭样品室 | 请关闭分光仪样品室盖。 | 紫外可见光分光仪 | 关闭样品室 | 实验人员关闭样品室盖 |  |  | 关闭样品室配音 | 请同学们关闭分光仪的样品室盖，准备调零。 | 关闭样品室_镜头 | 镜头聚焦样品室，跟随关盖动作后返回。 | 样品室_关盖 | 样品室盖子向下旋转90°，停留1秒后复位。
准备启动紫外可见光分光仪 | 按下调零按钮 | 请按下分光仪调零按钮。 | 紫外可见光分光仪 | 按下调零按钮 | 实验人员按下调零按钮 | 按下调零按钮Exit | 波长值由1000变为0 | 按下调零按钮配音 | 请同学们按下调零按钮，将仪器调零。 | 按下调零按钮_镜头 | 镜头聚焦调零按钮，跟随手部动作按下后返回。 | 调零按钮_按下 | 手指按下调零按钮，按钮下压1秒后复位。
开始实验 | 拉动样品杆 | 请拉动分光仪样品杆。 | 紫外可见光分光仪 | 拉动样品杆 | 实验人员拉动样品杆 | 拉动样品杆Exit | 波长值由0变为480 | 拉动样品杆配音 | 请同学们拉动分光仪的样品杆，开始测量。 | 拉动样品杆_镜头 | 镜头聚焦样品杆，跟随拉动动作后返回。 | 样品杆_拉动 | 样品杆向外拉出，停留1秒后复位。
开始实验 | 再次拉动样品杆 | 请再次拉动分光仪样品杆。 | 紫外可见光分光仪 | 再次拉动样品杆 | 实验人员再次拉动样品杆 | 再次拉动样品杆Exit | 波长值由480变为540 | 再次拉动样品杆配音 | 请同学们再次拉动分光仪的样品杆，继续测量。 | 再次拉动样品杆_镜头 | 镜头聚焦样品杆，跟随拉动动作后返回。 | 样品杆_再次拉动 | 样品杆向外拉出，停留1秒后复位。
记录结果 | 记录测量值 | 请记录分光仪显示的测量值。 | 笔记本 | 记录数据 | 实验人员在笔记本上记录数据 |  |  | 记录数据配音 | 请同学们将分光仪显示的测量值记录在笔记本上。 | 记录数据_镜头 | 镜头聚焦笔记本，跟随书写动作后返回。 | 笔记本_书写 | 笔记本上出现记录动作，用时2秒。
关闭紫外可见光分光仪 | 关闭电源开关 | 请关闭分光仪电源开关。 | 紫外可见光分光仪 | 关闭电源 | 实验人员关闭分光仪电源 |  |  | 关闭电源配音 | 请同学们关闭分光仪的电源开关，结束实验。 | 关闭电源_镜头 | 镜头聚焦电源按钮，跟随手部动作关闭后返回。 | 电源按钮_关闭 | 手指按下电源按钮，按钮下压1秒后复位。
关闭紫外可见光分光仪 | 打开样品室 | 请打开分光仪样品室盖。 | 紫外可见光分光仪 | 再次打开样品室 | 实验人员再次打开样品室盖 |  |  | 再次打开样品室配音 | 请同学们再次打开分光仪的样品室盖。 | 再次打开样品室_镜头 | 镜头聚焦样品室，跟随开盖动作后返回。 | 样品室_开盖2 | 样品室盖子向上旋转90°，停留1秒后复位。
关闭紫外可见光分光仪 | 移除三个样品溶液 | 请移除样品室内的三个比色皿。 | 比色皿1 | 移除比色皿1 | 实验人员移除比色皿1 |  |  | 移除比色皿1配音 | 请同学们将比色皿1从样品室中取出。 | 移除比色皿1_镜头 | 镜头聚焦比色皿1，跟随移动动作后返回。 | 比色皿1_移出 | 比色皿1从样品室移动到桌面，用时2秒。
关闭紫外可见光分光仪 | 移除三个样品溶液 | 请移除样品室内的三个比色皿。 | 比色皿2 | 移除比色皿2 | 实验人员移除比色皿2 |  |  | 移除比色皿2配音 | 请同学们将比色皿2从样品室中取出。 | 移除比色皿2_镜头 | 镜头聚焦比色皿2，跟随移动动作后返回。 | 比色皿2_移出 | 比色皿2从样品室移动到桌面，用时2秒。
关闭紫外可见光分光仪 | 移除三个样品溶液 | 请移除样品室内的三个比色皿。 | 比色皿3 | 移除比色皿3 | 实验人员移除比色皿3 |  |  | 移除比色皿3配音 | 请同学们将比色皿3从样品室中取出。 | 移除比色皿3_镜头 | 镜头聚焦比色皿3，跟随移动动作后返回。 | 比色皿3_移出 | 比色皿3从样品室移动到桌面，用时2秒。
清理紫外可见光分光仪 | 擦拭样品室 | 请用棉球擦拭分光仪样品室。 | 擦拭棉球 | 擦拭样品室 | 实验人员用棉球擦拭样品室 |  |  | 擦拭样品室配音 | 请同学们用棉球仔细擦拭分光仪样品室。 | 擦拭样品室_镜头 | 镜头聚焦样品室，跟随棉球动作后返回。 | 棉球_擦拭 | 棉球进入样品室，环绕一圈后取出，用时6秒。
清理紫外可见光分光仪 | 扔掉擦拭过的棉球 | 请将用过的棉球扔进废液烧杯。 | 擦拭棉球 | 扔掉棉球 | 实验人员将棉球扔进废液烧杯 |  |  | 扔掉棉球配音 | 请同学们将用过的棉球扔进废液烧杯。 | 扔掉棉球_镜头 | 镜头聚焦废液烧杯，跟随棉球动作后返回。 | 棉球_丢弃 | 棉球从手中移动到废液烧杯，用时2秒。
整理紫外可见光分光仪 | 再次关闭样品室 | 请关闭分光仪样品室盖。 | 紫外可见光分光仪 | 关闭样品室2 | 实验人员关闭样品室盖 |  |  | 关闭样品室2配音 | 请同学们关闭分光仪的样品室盖，整理仪器。 | 关闭样品室2_镜头 | 镜头聚焦样品室，跟随关盖动作后返回。 | 样品室_关盖2 | 样品室盖子向下旋转90°，停留1秒后复位。
清洗比色皿 | 倒掉比色皿溶液 | 请将比色皿中的溶液倒入废液烧杯。 | 比色皿1 | 倒掉比色皿1溶液 | 实验人员将比色皿1中的溶液倒入废液烧杯 |  |  | 倒掉比色皿1溶液配音 | 请同学们将比色皿1中的溶液倒入废液烧杯。 | 倒掉比色皿1溶液_镜头 | 镜头聚焦比色皿1，跟随倒液动作后返回。 | 比色皿1_倒液 | 比色皿1倾斜，液体倒入废液烧杯，用时2秒。
清洗比色皿 | 倒掉比色皿溶液 | 请将比色皿中的溶液倒入废液烧杯。 | 比色皿2 | 倒掉比色皿2溶液 | 实验人员将比色皿2中的溶液倒入废液烧杯 |  |  | 倒掉比色皿2溶液配音 | 请同学们将比色皿2中的溶液倒入废液烧杯。 | 倒掉比色皿2溶液_镜头 | 镜头聚焦比色皿2，跟随倒液动作后返回。 | 比色皿2_倒液 | 比色皿2倾斜，液体倒入废液烧杯，用时2秒。
清洗比色皿 | 洗净比色皿 | 请用洗瓶清洗比色皿。 | 塑料洗瓶 | 清洗比色皿 | 实验人员用洗瓶冲洗比色皿 |  |  | 清洗比色皿配音 | 请同学们用塑料洗瓶将比色皿清洗干净。 | 清洗比色皿_镜头 | 镜头聚焦比色皿，跟随洗瓶动作后返回。 | 洗瓶_冲洗 | 洗瓶喷射水流冲洗比色皿，用时3秒。
完成实验 | 完成实验 | 实验结束，请整理好所有器具。 | 实验桌 | 实验结束 | 实验人员整理实验桌 |  |  | 实验结束配音 | 本次紫外可见光分光仪测量实验到此结束，请同学们整理好实验器具，感谢参与。 | 实验结束_镜头 | 镜头俯视实验桌，缓慢拉远后淡出。

## Sheet2
需要交互的物品 | 描述 | 不需要交互的物品 | 描述
紫外可见光分光仪 | 用于测量样品的吸光度 | 实验桌 | 实验操作的平台
电源线 | 为分光仪提供电源 | 笔记本 | 用于记录实验数据
比色皿1 | 用于盛放参比溶液1
比色皿2 | 用于盛放参比溶液2
比色皿3 | 用于盛放参比溶液3
擦拭棉球 | 用于清洁样品室
塑料洗瓶 | 用于清洗比色皿
废液烧杯 | 用于收集废液
一次性试验手套 | 保护实验者双手，防止污染