## 课程流程数据
实验步骤(FlowGraph)实验逻辑部分 | 实验动作(EventName)具体动作事件 | 引导文本(阶段文案 UI引导提示) | 手部提示（当前需要点击的物品名称） | 虚拟交互Enter(进入事件时进行的Event名称) | 交互内容Enter(进入事件时进行的Event内容) | 虚拟交互Exit(离开事件时进行的Event名称) | 交互内容Exit(离开事件时进行的Event名内容) | 配音脚本名称(进入事件时播放的音频名称) | 配音脚本内容(进入事件时播放的音频文案内容) | 镜头timeline名称 | 镜头timeline内容 | 物体timeline名称 | 物体timeline内容
课程介绍 | 了解实验目的及意义 | 本实验将学习使用pH计精确测量溶液的pH值，并掌握pH计的正确校准方法。请认真学习。 | 实验记录本 | 介绍实验目的 | 讲解实验目的和意义，说明pH计校准和测量的核心步骤。 |  |  | 课程介绍配音 | 欢迎来到“测量溶液pH值”实验。本课程将帮助你掌握pH计的正确使用与校准，这是化学分析中的一项基础且重要的技能。
检查实验器具 | 检查器具齐全 | 请检查实验台上所有器具是否齐全，包括pH计、烧杯、标准缓冲溶液等。 | 实验桌 | 开始检查器具 | 实验人员开始检查实验器具是否齐全。 |  |  | 检查器具齐全配音 | 请首先确认实验台上的所有物品：一台pH计、pH复合电极、装有三种标准缓冲溶液的烧杯、装有待测溶液的烧杯、一个废液烧杯以及装有蒸馏水的洗瓶。 | 检查器具_镜头 | 镜头从当前点位出发，平移并环绕实验桌一周，展示所有实验器材，然后返回初始点位。
准备pH计 | 打开pH计电源 | 请按下pH计的电源按钮，启动设备。 | pH计 | 开始打开电源 | 实验人员按下pH计电源。 | 打开电源Exit | 数值变化：屏幕显示--.-- | 打开电源配音 | 首先，请按下pH计的电源按钮，启动仪器。屏幕将点亮，进入待机状态。 | 打开电源_镜头 | 镜头聚焦到pH计的电源按钮上，等待物体动画完成后返回。 | 电源按钮_按压 | 电源按钮被按下，保持0.5秒后恢复，用时1秒。
准备pH计 | 取下电极保护套 | 请取下pH电极末端的保护套，并将其稳妥放置。 | pH计 | 开始取下保护套 | 实验人员取下电极保护套。 |  |  | 取下保护套配音 | 请小心地取下pH电极头部的保护套，注意保护套内有用于保持电极湿润的溶液，请妥善放置。 | 取下保护套_镜头 | 镜头聚焦于pH计的电极保护套，跟随物体动画。 | 保护套_取下 | 电极保护套从电极上被移开，并放置在实验桌上，用时2秒。
冲洗电极准备校准 | 冲洗电极1 | 请使用洗瓶中的蒸馏水冲洗电极，并将洗涤液排入废液烧杯。 | 塑料洗瓶 | 开始冲洗电极1 | 实验人员用蒸馏水冲洗电极。 |  |  | 冲洗电极1配音 | 校准前，必须用蒸馏水充分冲洗电极，以去除任何残留物质，确保校准的准确性。 | 冲洗电极_镜头 | 镜头聚焦于pH电极，跟随洗瓶的移动和冲洗动作。 | 电极_冲洗1 | 洗瓶的喷嘴对准电极，模拟水流冲洗电极表面，用时3秒。
使用pH6.86溶液校准 | 校准缓冲溶液pH6.86 | 请将电极浸入pH=6.86的标准缓冲溶液中，并按下“校准”按钮。 | pH=6.86标准缓冲溶液 | 开始校准pH6.86 | 实验人员将电极放入pH6.86缓冲溶液并开始校准。 | 校准pH6.86Exit | 数值变化：屏幕显示从--.--变为6.86 | 校准pH6.86配音 | 现在，将电极浸入pH值为6.86的标准缓冲溶液中。待读数稳定后，按下“校准”键，仪器将自动识别并记忆该点。 | 校准pH6.86_镜头 | 镜头跟踪电极的移动，并聚焦到pH计的显示屏和校准按钮上。 | 电极_浸入缓冲液1 | pH电极从空中垂直向下移动，浸入pH=6.86的烧杯中，用时2秒。
冲洗电极准备二次校准 | 冲洗电极2 | 请再次使用蒸馏水冲洗电极，准备进行第二点校准。 | 塑料洗瓶 | 开始冲洗电极2 | 实验人员再次用蒸馏水冲洗电极。 |  |  | 冲洗电极2配音 | 完成第一点校准后，同样需要用蒸馏水彻底冲洗电极，防止溶液交叉污染。 | 冲洗电极_镜头 | 镜头聚焦于pH电极，跟随洗瓶的移动和冲洗动作。 | 电极_冲洗2 | 洗瓶的喷嘴对准电极，模拟水流冲洗电极表面，用时3秒。
使用pH4.00溶液校准 | 校准缓冲溶液pH4.00 | 请将电极浸入pH=4.00的标准缓冲溶液中，等待仪器自动完成校准。 | pH=4.00标准缓冲溶液 | 开始校准pH4.00 | 实验人员将电极放入pH4.00缓冲溶液中。 | 校准pH4.00Exit | 数值变化：屏幕显示从6.86变为4.00 | 校准pH4.00配音 | 接着，将冲洗干净的电极浸入pH值为4.00的标准缓冲溶液中。仪器会自动进行第二点校准，并显示校准曲线的斜率。 | 校准pH4.00_镜头 | 镜头跟踪电极的移动，并聚焦到pH计的显示屏上，观察数值变化。 | 电极_浸入缓冲液2 | pH电极从空中垂直向下移动，浸入pH=4.00的烧杯中，用时2秒。
完成校准后冲洗 | 完成校准并冲洗电极 | 校准完成。请最后一次用蒸馏水冲洗电极，准备测量样品。 | 塑料洗瓶 | 完成校准冲洗 | 实验人员冲洗电极。 |  |  | 完成校准冲洗配音 | pH计校准现已完成。在测量样品前，我们最后一次冲洗电极，确保测量结果不受缓冲液影响。 | 冲洗电极_镜头 | 镜头聚焦于pH电极，跟随洗瓶的移动和冲洗动作。 | 电极_冲洗3 | 洗瓶的喷嘴对准电极，模拟水流冲洗电极表面，用时3秒。
测量样品溶液 | 测量样品pH值 | 请将电极浸入待测溶液中，等待读数稳定。 | 待测溶液烧杯 | 开始测量样品 | 实验人员将电极放入待测溶液中。 | 测量样品Exit | 数值变化：屏幕显示从4.00变为8.25 | 测量样品配音 | 现在，将校准好的电极浸入待测溶液中。请耐心等待，直到屏幕上的pH读数完全稳定下来。 | 测量样品_镜头 | 镜头跟踪电极的移动，并聚焦到pH计的显示屏上，等待读数稳定。 | 电极_浸入样品 | pH电极从空中垂直向下移动，浸入待测溶液的烧杯中，用时2秒。
记录结果 | 记录pH值 | 读数已稳定，请记录待测溶液的pH值。 | 实验记录本 | 开始记录pH值 | 实验人员在笔记本上记录数据。 | 记录pH值Exit | 记录：待测溶液的pH值为8.25 | 记录pH值配音 | 读数已经稳定在8.25。请将这个数值准确地记录在您的实验记录本上。 | 记录pH值_镜头 | 镜头从pH计显示屏平移到实验记录本上。 | 记录本_书写 | 实验记录本上浮现出“待测溶液pH值: 8.25”的字样，用时2秒。
清理实验台 | 清洗电极并盖上保护套 | 请冲洗电极，并将保护套盖回。 | pH计 | 开始清理电极 | 实验人员冲洗并保护电极。 |  |  | 清理电极配音 | 测量结束。请冲洗干净电极，并盖回含有保护液的保护套，以确保电极的性能和寿命。 | 清理电极_镜头 | 镜头聚焦于电极，展示冲洗和盖上保护套的连续动作。 | 电极_清理并保护 | pH电极被冲洗后，保护套从桌面移动并盖回到电极上，用时3秒。
清理实验台 | 关闭pH计电源 | 请按下pH计的电源按钮，关闭设备。 | pH计 | 开始关闭电源 | 实验人员关闭pH计电源。 | 关闭电源Exit | 数值变化：屏幕熄灭 | 关闭电源配音 | 最后，请按下电源按钮，关闭pH计。 | 关闭电源_镜头 | 镜头聚焦到pH计的电源按钮上。 | 电源按钮_关闭 | 电源按钮被按下，屏幕熄灭，用时1秒。
完成实验 | 实验结束 | 实验已完成，所有设备已清理完毕。 | 实验桌 | 完成实验 | 实验人员完成所有操作。 |  |  | 完成实验配音 | 恭喜！您已成功完成溶液pH值的测量实验，并掌握了pH计的正确使用方法。

## 实验物品清单
交互物品 | 物品描述 | 物品包含的可交互物件 | 在场景中的位置 | 交互类型
pH计 | 一台用于精确测量溶液pH值的台式数字pH计，带有显示屏和多个功能按钮。 | 电源按钮, 校准按钮, 显示屏, 电极接口 | 位于实验桌中心靠后位置，紧贴上表面 | 点击
pH计电极 | 一根复合pH电极，玻璃材质，头部为敏感的玻璃泡，末端带有保护套。 | 电极本体, 保护套 | 连接在pH计的电极接口上，垂直悬挂。 | 点击
pH=4.00标准缓冲溶液 | 一个装有pH=4.00标准缓冲溶液的玻璃烧杯，溶液为无色透明液体。 | 烧杯 | 位于pH计的左侧，距离pH计较近。 | 点击
pH=6.86标准缓冲溶液 | 一个装有pH=6.86标准缓冲溶液的玻璃烧杯，溶液为无色透明液体。 | 烧杯 | 位于pH=4.00缓冲溶液的右侧，距离很近。 | 点击
pH=9.18标准缓冲溶液 | 一个装有pH=9.18标准缓冲溶液的玻璃烧杯，溶液为无色透明液体。 | 烧杯 | 位于pH=6.86缓冲溶液的右侧，距离很近。 | 点击
待测溶液烧杯 | 一个装有未知pH值的待测澄清溶液的玻璃烧杯。 | 烧杯 | 位于三种标准缓冲溶液的前方。 | 点击
废液烧杯 | 一个用于收集冲洗电极废液的空玻璃烧杯。 | 烧杯 | 位于实验桌的右下角。 | 点击
塑料洗瓶 | 一个用于冲洗电极的塑料洗瓶，瓶内装有蒸馏水。 | 洗瓶本体, 喷嘴 | 位于废液烧杯的左侧。 | 点击
实验记录本 | 一个用于记录实验数据的纸质笔记本，摊开放在桌面上。 | 笔记本 | 位于实验桌的右侧。 | 点击
实验桌 | 一张单纯的空白实验桌，作为所有实验操作的平台。 | 桌面 | 位于场景原点。 | 点击

## 配音脚本汇总
配音脚本名称 | 配音脚本内容 | 目标受众
课程介绍配音 | 欢迎来到“测量溶液pH值”实验。本课程将帮助你掌握pH计的正确使用与校准，这是化学分析中的一项基础且重要的技能。 | 专业学生群体
检查器具齐全配音 | 请首先确认实验台上的所有物品：一台pH计、pH复合电极、装有三种标准缓冲溶液的烧杯、装有待测溶液的烧杯、一个废液烧杯以及装有蒸馏水的洗瓶。 | 专业学生群体
打开电源配音 | 首先，请按下pH计的电源按钮，启动仪器。屏幕将点亮，进入待机状态。 | 专业学生群体
取下保护套配音 | 请小心地取下pH电极头部的保护套，注意保护套内有用于保持电极湿润的溶液，请妥善放置。 | 专业学生群体
冲洗电极1配音 | 校准前，必须用蒸馏水充分冲洗电极，以去除任何残留物质，确保校准的准确性。 | 专业学生群体
校准pH6.86配音 | 现在，将电极浸入pH值为6.86的标准缓冲溶液中。待读数稳定后，按下“校准”键，仪器将自动识别并记忆该点。 | 专业学生群体
冲洗电极2配音 | 完成第一点校准后，同样需要用蒸馏水彻底冲洗电极，防止溶液交叉污染。 | 专业学生群体
校准pH4.00配音 | 接着，将冲洗干净的电极浸入pH值为4.00的标准缓冲溶液中。仪器会自动进行第二点校准，并显示校准曲线的斜率。 | 专业学生群体
完成校准冲洗配音 | pH计校准现已完成。在测量样品前，我们最后一次冲洗电极，确保测量结果不受缓冲液影响。 | 专业学生群体
测量样品配音 | 现在，将校准好的电极浸入待测溶液中。请耐心等待，直到屏幕上的pH读数完全稳定下来。 | 专业学生群体
记录pH值配音 | 读数已经稳定在8.25。请将这个数值准确地记录在您的实验记录本上。 | 专业学生群体
清理电极配音 | 测量结束。请冲洗干净电极，并盖回含有保护液的保护套，以确保电极的性能和寿命。 | 专业学生群体
关闭电源配音 | 最后，请按下电源按钮，关闭pH计。 | 专业学生群体
完成实验配音 | 恭喜！您已成功完成溶液pH值的测量实验，并掌握了pH计的正确使用方法。 | 专业学生群体

## Timeline动画清单
Timeline名称 | Timeline内容 | 动画类型 | 目标物体 | 时长(秒)
检查器具_镜头 | 镜头从当前点位出发，平移并环绕实验桌一周，展示所有实验器材，然后返回初始点位。 | 环绕检查 | 实验桌 | 8
打开电源_镜头 | 镜头聚焦到pH计的电源按钮上，等待物体动画完成后返回。 | 聚焦操作 | pH计 | 4
电源按钮_按压 | 电源按钮被按下，保持0.5秒后恢复，用时1秒。 | 按压动作 | 电源按钮 | 1
取下保护套_镜头 | 镜头聚焦于pH计的电极保护套，跟随物体动画。 | 跟踪移动 | pH计电极 | 4
保护套_取下 | 电极保护套从电极上被移开，并放置在实验桌上，用时2秒。 | 移动动作 | 保护套 | 2
冲洗电极_镜头 | 镜头聚焦于pH电极，跟随洗瓶的移动和冲洗动作。 | 跟踪移动 | pH计电极 | 5
电极_冲洗1 | 洗瓶的喷嘴对准电极，模拟水流冲洗电极表面，用时3秒。 | 移动/粒子效果 | 塑料洗瓶 | 3
校准pH6.86_镜头 | 镜头跟踪电极的移动，并聚焦到pH计的显示屏和校准按钮上。 | 跟踪移动 | pH计 | 6
电极_浸入缓冲液1 | pH电极从空中垂直向下移动，浸入pH=6.86的烧杯中，用时2秒。 | 移动动作 | pH计电极 | 2
电极_冲洗2 | 洗瓶的喷嘴对准电极，模拟水流冲洗电极表面，用时3秒。 | 移动/粒子效果 | 塑料洗瓶 | 3
校准pH4.00_镜头 | 镜头跟踪电极的移动，并聚焦到pH计的显示屏上，观察数值变化。 | 跟踪移动 | pH计 | 6
电极_浸入缓冲液2 | pH电极从空中垂直向下移动，浸入pH=4.00的烧杯中，用时2秒。 | 移动动作 | pH计电极 | 2
电极_冲洗3 | 洗瓶的喷嘴对准电极，模拟水流冲洗电极表面，用时3秒。 | 移动/粒子效果 | 塑料洗瓶 | 3
测量样品_镜头 | 镜头跟踪电极的移动，并聚焦到pH计的显示屏上，等待读数稳定。 | 跟踪移动 | pH计 | 8
电极_浸入样品 | pH电极从空中垂直向下移动，浸入待测溶液的烧杯中，用时2秒。 | 移动动作 | pH计电极 | 2
记录pH值_镜头 | 镜头从pH计显示屏平移到实验记录本上。 | 聚焦操作 | 实验记录本 | 4
记录本_书写 | 实验记录本上浮现出“待测溶液pH值: 8.25”的字样，用时2秒。 | UI/材质变化 | 实验记录本 | 2
清理电极_镜头 | 镜头聚焦于电极，展示冲洗和盖上保护套的连续动作。 | 跟踪移动 | pH计电极 | 5
电极_清理并保护 | pH电极被冲洗后，保护套从桌面移动并盖回到电极上，用时3秒。 | 移动动作 | 保护套 | 3
关闭电源_镜头 | 镜头聚焦到pH计的电源按钮上。 | 聚焦操作 | pH计 | 3
电源按钮_关闭 | 电源按钮被按下，屏幕熄灭，用时1秒。 | 按压动作 | 电源按钮 | 1